## test well - test well
LEBANON, OHIO
DRAWDOWN DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: TEST WELL
STATIC DTW: 24.75
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) | DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) | PUMPING RATE (GPM) |  | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 | 0 | 24.75 | 653 | 1992-07-14 08:50 | 24.75
| 853 | 3 | 6.98 | 31.73 |  | 1992-07-14 08:53 | 31.73
| 855 | 5 | 7 | 31.75 |  | 1992-07-14 08:55 | 31.75
| 859 | 9 | 7.13 | 31.88 |  | 1992-07-14 08:59 | 31.88
| 905 | 15 | 7.26 | 32.01 |  | 1992-07-14 09:05 | 32.01
| 910 | 20 | 7.4 | 32.15 |  | 1992-07-14 09:10 | 32.15
| 915 | 25 | 7.45 | 32.2 |  | 1992-07-14 09:15 | 32.2
| 920 | 30 | 7.41 | 32.16 |  | 1992-07-14 09:20 | 32.16
| 925 | 35 | 7.5 | 32.25 |  | 1992-07-14 09:25 | 32.25
| 930 | 40 | 7.45 | 32.2 |  | 1992-07-14 09:30 | 32.2
| 940 | 50 | 7.52 | 32.27 |  | 1992-07-14 09:40 | 32.27
| 950 | 60 | 7.61 | 32.36 |  | 1992-07-14 09:50 | 32.36
| 1000 | 70 | 7.66 | 32.41 |  | 1992-07-14 10:00 | 32.41
| 1010 | 80 | 7.79 | 32.54 |  | 1992-07-14 10:10 | 32.54
| 1020 | 90 | 7.85 | 32.6 |  | 1992-07-14 10:20 | 32.6
| 1030 | 100 | 7.83 | 32.58 |  | 1992-07-14 10:30 | 32.58
| 1050 | 120 | 7.91 | 32.66 |  | 1992-07-14 10:50 | 32.66
| 1120 | 150 | 8.15 | 32.9 |  | 1992-07-14 11:20 | 32.9
| 1150 | 180 | 8.1 | 32.85 |  | 1992-07-14 11:50 | 32.85
| 1220 | 210 | 8.15 | 32.9 |  | 1992-07-14 12:20 | 32.9
| 1250 | 240 | 8.2 | 32.95 |  | 1992-07-14 12:50 | 32.95
| 1320 | 270 | 8.14 | 32.89 |  | 1992-07-14 13:20 | 32.89
| 1350 | 300 | 8.3 | 33.05 |  | 1992-07-14 13:50 | 33.05
LEBANON, OHIO
RECOVERY DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: TEST WELL
STATIC DTW: 24.75
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) t | TIME SINCE PUMP SHUT OFF (Min) t' | RESIDUAL DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) |  | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 |  |  |  | 1992-07-14 08:50
1992-07-16 | 850 | 2880 | 0 |  |  | 1992-07-16 08:50
| 1010 | 2960 | 80 | 1.86 | 26.61 | 1992-07-16 10:10 | 26.61
| 1025 | 2975 | 95 | 1.85 | 26.6 | 1992-07-16 10:25 | 26.6
| 1045 | 2995 | 115 | 1.8 | 26.55 | 1992-07-16 10:45 | 26.55
| 1210 | 3080 | 200 | 1.72 | 26.47 | 1992-07-16 12:10 | 26.47
| 1255 | 3125 | 245 | 1.71 | 26.46 | 1992-07-16 12:55 | 26.46
| 1425 | 3215 | 335 | 1.52 | 26.27 | 1992-07-16 14:25 | 26.27
| 1450 | 3240 | 360 | 1.48 | 26.23 | 1992-07-16 14:50 | 26.23
| 1550 | 3300 | 420 | 1.42 | 26.17 | 1992-07-16 15:50 | 26.17
| 1645 | 3355 | 475 | 1.37 | 26.12 | 1992-07-16 16:45 | 26.12
| 1745 | 3415 | 535 | 1.33 | 26.08 | 1992-07-16 17:45 | 26.08
1992-07-17 | 710 | 4220 | 1340 | 0.97 | 25.72 | 1992-07-17 07:10 | 25.72
| 750 | 4260 | 1380 | 0.95 | 25.7 | 1992-07-17 07:50 | 25.7
| 850 | 4320 | 1440 | 0.94 | 25.69 | 1992-07-17 08:50 | 25.69

## test well - farm well
LEBANON, OHIO
DRAWDOWN DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: FARM WELL
STATIC DTW: 27.86
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) | DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) | PUMPING RATE (GPM)
1992-07-14 | 850 | 0 | 0 | 27.86 | 653 | 1992-07-14 | 1992-07-14 08:50
| 925 | 35 | 0.94 | 28.8 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 09:25
| 1005 | 75 | 1.06 | 28.92 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 10:05
| 1055 | 125 | 1.45 | 29.31 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 10:55
| 1155 | 185 | 1.58 | 29.44 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 11:55
| 1255 | 245 | 1.65 | 29.51 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 12:55
| 1355 | 305 | 1.72 | 29.58 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 13:55
| 1455 | 365 | 1.61 | 29.47 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 14:55
| 1555 | 425 | 1.61 | 29.47 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 15:55
| 1655 | 485 | 1.6 | 29.46 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 16:55
| 1755 | 545 | 1.65 | 29.51 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 17:55
| 1855 | 605 | 1.67 | 29.53 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 18:55
| 1940 | 650 | 1.69 | 29.55 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 19:40
| 2055 | 725 | 1.71 | 29.57 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 20:55
| 2155 | 785 | 1.74 | 29.6 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 21:55
| 2255 | 845 | 1.78 | 29.64 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 22:55
| 2355 | 905 | 1.83 | 29.69 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 23:55
1992-07-15 | 55 | 965 | 1.9 | 29.76 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 00:55
| 155 | 1025 | 1.95 | 29.81 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 01:55
| 255 | 1085 | 1.99 | 29.85 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 02:55
| 355 | 1145 | 2.01 | 29.87 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 03:55
| 455 | 1205 | 2.02 | 29.88 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 04:55
| 555 | 1265 | 2.03 | 29.89 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 05:55
| 655 | 1325 | 2.09 | 29.95 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 06:55
| 755 | 1385 | 2.11 | 29.97 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 07:55
| 855 | 1445 | 2.12 | 29.98 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 08:55
| 955 | 1505 | 2.2 | 30.06 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 09:55
| 1055 | 1565 | 2.24 | 30.1 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 10:55
| 1155 | 1625 | 2.26 | 30.12 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 11:55
| 1315 | 1705 | 2.29 | 30.15 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 13:15
| 1355 | 1745 | 2.31 | 30.17 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 13:55
| 1455 | 1805 | 2.35 | 30.21 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 14:55
| 1555 | 1865 | 2.37 | 30.23 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 15:55
| 1655 | 1925 | 2.39 | 30.25 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 16:55
| 1755 | 1985 | 2.42 | 30.28 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 17:55
| 1855 | 2045 | 2.44 | 30.3 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 18:55
| 1955 | 2105 | 2.46 | 30.32 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 19:55
| 2055 | 2165 | 2.46 | 30.32 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 20:55
| 2155 | 2225 | 2.59 | 30.45 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 21:55
| 2255 | 2285 | 2.61 | 30.47 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 22:55
| 2355 | 2345 | 2.61 | 30.47 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 23:55
1992-07-16 | 55 | 2405 | 2.62 | 30.48 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 00:55
| 155 | 2465 | 2.64 | 30.5 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 01:55
| 255 | 2525 | 2.66 | 30.52 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 02:55
| 355 | 2585 | 2.69 | 30.55 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 03:55
| 455 | 2645 | 2.69 | 30.55 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 04:55
| 555 | 2705 | 2.7 | 30.56 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 05:55
| 655 | 2765 | 2.75 | 30.61 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 06:55
| 755 | 2825 | 2.73 | 30.59 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 07:55
LEBANON, OHIO
RECOVERY DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: FARM WELL
STATIC DTW: 27.86
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) t | TIME SINCE PUMP SHUT OFF (Min) t' | RESIDUAL DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 |  |  |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 08:50
1992-07-16 | 850 | 2880 | 0 |  |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 08:50
| 855 | 2885 | 5 | 2.03 | 29.89 | 1992-07-16 | 1992-07-16 08:55
| 859 | 2889 | 9 | 1.99 | 29.85 | 1992-07-16 | 1992-07-16 08:59
| 905 | 2895 | 15 | 1.93 | 29.79 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:05
| 910 | 2900 | 20 | 1.9 | 29.76 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:10
| 915 | 2905 | 25 | 1.87 | 29.73 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:15
| 920 | 2910 | 30 | 1.84 | 29.7 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:20
| 930 | 2920 | 40 | 1.84 | 29.7 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:30
| 935 | 2925 | 45 | 1.84 | 29.7 | 1992-07-16 | 1992-07-16 09:35
| 1000 | 2950 | 70 | 1.94 | 29.8 | 1992-07-16 | 1992-07-16 10:00
| 1030 | 2980 | 100 | 1.9 | 29.76 | 1992-07-16 | 1992-07-16 10:30
| 1050 | 3000 | 120 | 1.89 | 29.75 | 1992-07-16 | 1992-07-16 10:50
| 1205 | 3075 | 195 | 1.86 | 29.72 | 1992-07-16 | 1992-07-16 12:05
| 1305 | 3135 | 255 | 1.84 | 29.7 | 1992-07-16 | 1992-07-16 13:05
| 1430 | 3220 | 340 | 1.54 | 29.4 | 1992-07-16 | 1992-07-16 14:30
| 1500 | 3250 | 370 | 1.51 | 29.37 | 1992-07-16 | 1992-07-16 15:00
| 1555 | 3305 | 425 | 1.45 | 29.31 | 1992-07-16 | 1992-07-16 15:55
| 1650 | 3360 | 480 | 1.41 | 29.27 | 1992-07-16 | 1992-07-16 16:50
| 1750 | 3420 | 540 | 1.37 | 29.23 | 1992-07-16 | 1992-07-16 17:50
1992-07-17 | 705 | 4215 | 1335 | 1.06 | 28.92 | 1992-07-17 | 1992-07-17 07:05
| 755 | 4265 | 1385 | 1.04 | 28.9 | 1992-07-17 | 1992-07-17 07:55
| 900 | 4330 | 1450 | 1.02 | 28.88 | 1992-07-17 | 1992-07-17 09:00

## test well - #9 well
LEBANON, OHIO
DRAWDOWN DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: 19
STATIC DTW: 22.66
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) | DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) | PUMPING RATE (GPM) |  | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 | 0 | 22.66 | 653 | 1992-07-14 08:50 | 22.66 | 0
| 850.05 | 0.05 | 0.01 | 22.67 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.67 | 0.05
| 850.067 | 0.067 | 0.01 | 22.67 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.67 | 0.067
| 850.083 | 0.083 | 0.03 | 22.69 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.69 | 0.083
| 850.1 | 0.1 | 0.03 | 22.69 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.69 | 0.1
| 850.117 | 0.117 | 0.04 | 22.7 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.7 | 0.117
| 850.133 | 0.133 | 0.04 | 22.7 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.7 | 0.133
| 850.15 | 0.15 | 0.06 | 22.72 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.72 | 0.15
| 850.167 | 0.167 | 0.06 | 22.72 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.72 | 0.167
| 850.183 | 0.183 | 0.07 | 22.73 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.73 | 0.183
| 850.2 | 0.2 | 0.09 | 22.75 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.75 | 0.2
| 850.217 | 0.217 | 0.09 | 22.75 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.75 | 0.217
| 850.233 | 0.233 | 0.09 | 22.75 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.75 | 0.233
| 850.25 | 0.25 | 0.1 | 22.76 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.76 | 0.25
| 850.267 | 0.267 | 0.1 | 22.76 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.76 | 0.267
| 850.283 | 0.283 | 0.12 | 22.78 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.78 | 0.283
| 850.3 | 0.3 | 0.12 | 22.78 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.78 | 0.3
| 850.317 | 0.317 | 0.12 | 22.78 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.78 | 0.317
| 850.333 | 0.333 | 0.15 | 22.81 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.81 | 0.333
| 850.417 | 0.417 | 0.18 | 22.84 |  | 1992-07-14 08:50 | 22.84 | 0.417
| 850.5 | 0.5 | 0.21 | 22.87 |  | 1992-07-14 08:51 | 22.87 | 0.5
| 850.583 | 0.583 | 0.24 | 22.9 |  | 1992-07-14 08:51 | 22.9 | 0.583
| 850.667 | 0.667 | 0.28 | 22.94 |  | 1992-07-14 08:51 | 22.94 | 0.667
| 850.75 | 0.75 | 0.31 | 22.97 |  | 1992-07-14 08:51 | 22.97 | 0.75
| 850.833 | 0.833 | 0.34 | 23 |  | 1992-07-14 08:51 | 23 | 0.833
| 850.917 | 0.917 | 0.35 | 23.01 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.01 | 0.917
| 851 | 1 | 0.37 | 23.03 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.03 | 1
| 851.083 | 1.083 | 0.4 | 23.06 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.06 | 1.083
| 851.167 | 1.167 | 0.42 | 23.08 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.08 | 1.167
| 851.25 | 1.25 | 0.45 | 23.11 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.11 | 1.25
| 851.333 | 1.333 | 0.45 | 23.11 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.11 | 1.333
| 851.417 | 1.417 | 0.46 | 23.12 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.12 | 1.417
| 851.5 | 1.5 | 0.48 | 23.14 |  | 1992-07-14 08:51 | 23.14 | 1.5
| 851.583 | 1.583 | 0.49 | 23.15 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.15 | 1.583
| 851.667 | 1.667 | 0.51 | 23.17 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.17 | 1.667
| 851.75 | 1.75 | 0.53 | 23.19 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.19 | 1.75
| 851.833 | 1.833 | 0.54 | 23.2 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.2 | 1.833
| 851.917 | 1.917 | 0.56 | 23.22 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.22 | 1.917
| 852 | 2 | 0.57 | 23.23 |  | 1992-07-14 08:52 | 23.23 | 2
| 852.5 | 2.5 | 0.63 | 23.29 |  | 1992-07-14 08:53 | 23.29 | 2.5
| 853 | 3 | 0.67 | 23.33 |  | 1992-07-14 08:53 | 23.33 | 3
| 853.5 | 3.5 | 0.71 | 23.37 |  | 1992-07-14 08:53 | 23.37 | 3.5
| 854 | 4 | 0.74 | 23.4 |  | 1992-07-14 08:54 | 23.4 | 4
| 854.5 | 4.5 | 0.77 | 23.43 |  | 1992-07-14 08:55 | 23.43 | 4.5
| 855 | 5 | 0.81 | 23.47 |  | 1992-07-14 08:55 | 23.47 | 5
| 855.5 | 5.5 | 0.82 | 23.48 |  | 1992-07-14 08:55 | 23.48 | 5.5
| 856 | 6 | 0.85 | 23.51 |  | 1992-07-14 08:56 | 23.51 | 6
| 856.5 | 6.5 | 0.87 | 23.53 |  | 1992-07-14 08:56 | 23.53 | 6.5
| 857 | 7 | 0.88 | 23.54 |  | 1992-07-14 08:57 | 23.54 | 7
| 857.5 | 7.5 | 0.92 | 23.58 |  | 1992-07-14 08:58 | 23.58 | 7.5
| 858 | 8 | 0.92 | 23.58 |  | 1992-07-14 08:58 | 23.58 | 8
| 858.5 | 8.5 | 0.95 | 23.61 |  | 1992-07-14 08:58 | 23.61 | 8.5
| 859 | 9 | 0.95 | 23.61 |  | 1992-07-14 08:59 | 23.61 | 9
| 859.5 | 9.5 | 0.96 | 23.62 |  | 1992-07-14 09:00 | 23.62 | 9.5
| 900 | 10 | 0.98 | 23.64 |  | 1992-07-14 09:00 | 23.64 | 10
| 902 | 12 | 1.02 | 23.68 |  | 1992-07-14 09:02 | 23.68 | 12
| 904 | 14 | 1.06 | 23.72 |  | 1992-07-14 09:04 | 23.72 | 14
| 906 | 16 | 1.09 | 23.75 |  | 1992-07-14 09:06 | 23.75 | 16
| 908 | 18 | 1.13 | 23.79 |  | 1992-07-14 09:08 | 23.79 | 18
| 910 | 20 | 1.15 | 23.81 |  | 1992-07-14 09:10 | 23.81 | 20
| 912 | 22 | 1.16 | 23.82 |  | 1992-07-14 09:12 | 23.82 | 22
| 914 | 24 | 1.2 | 23.86 |  | 1992-07-14 09:14 | 23.86 | 24
| 916 | 26 | 1.2 | 23.86 |  | 1992-07-14 09:16 | 23.86 | 26
| 918 | 28 | 1.21 | 23.87 |  | 1992-07-14 09:18 | 23.87 | 28
| 920 | 30 | 1.24 | 23.9 |  | 1992-07-14 09:20 | 23.9 | 30
| 922 | 32 | 1.24 | 23.9 |  | 1992-07-14 09:22 | 23.9 | 32
| 924 | 34 | 1.27 | 23.93 |  | 1992-07-14 09:24 | 23.93 | 34
| 926 | 36 | 1.29 | 23.95 |  | 1992-07-14 09:26 | 23.95 | 36
| 928 | 38 | 1.29 | 23.95 |  | 1992-07-14 09:28 | 23.95 | 38
| 930 | 40 | 1.31 | 23.97 |  | 1992-07-14 09:30 | 23.97 | 40
| 932 | 42 | 1.32 | 23.98 |  | 1992-07-14 09:32 | 23.98 | 42
| 934 | 44 | 1.32 | 23.98 |  | 1992-07-14 09:34 | 23.98 | 44
| 936 | 46 | 1.34 | 24 |  | 1992-07-14 09:36 | 24 | 46
| 938 | 48 | 1.34 | 24 |  | 1992-07-14 09:38 | 24 | 48
| 940 | 50 | 1.35 | 24.01 |  | 1992-07-14 09:40 | 24.01 | 50
| 942 | 52 | 1.37 | 24.03 |  | 1992-07-14 09:42 | 24.03 | 52
| 944 | 54 | 1.37 | 24.03 |  | 1992-07-14 09:44 | 24.03 | 54
| 946 | 56 | 1.37 | 24.03 |  | 1992-07-14 09:46 | 24.03 | 56
| 948 | 58 | 1.38 | 24.04 |  | 1992-07-14 09:48 | 24.04 | 58
| 950 | 60 | 1.4 | 24.06 |  | 1992-07-14 09:50 | 24.06 | 60
| 952 | 62 | 1.4 | 24.06 |  | 1992-07-14 09:52 | 24.06 | 62
| 954 | 64 | 1.41 | 24.07 |  | 1992-07-14 09:54 | 24.07 | 64
| 956 | 66 | 1.41 | 24.07 |  | 1992-07-14 09:56 | 24.07 | 66
| 958 | 68 | 1.41 | 24.07 |  | 1992-07-14 09:58 | 24.07 | 68
| 1000 | 70 | 1.43 | 24.09 |  | 1992-07-14 10:00 | 24.09 | 70
| 1002 | 72 | 1.43 | 24.09 |  | 1992-07-14 10:02 | 24.09 | 72
| 1004 | 74 | 1.45 | 24.11 |  | 1992-07-14 10:04 | 24.11 | 74
| 1006 | 76 | 1.45 | 24.11 |  | 1992-07-14 10:06 | 24.11 | 76
| 1008 | 78 | 1.48 | 24.14 |  | 1992-07-14 10:08 | 24.14 | 78
| 1010 | 80 | 1.51 | 24.17 |  | 1992-07-14 10:10 | 24.17 | 80
| 1012 | 82 | 1.52 | 24.18 |  | 1992-07-14 10:12 | 24.18 | 82
| 1014 | 84 | 1.54 | 24.2 |  | 1992-07-14 10:14 | 24.2 | 84
| 1016 | 86 | 1.55 | 24.21 |  | 1992-07-14 10:16 | 24.21 | 86
| 1018 | 88 | 1.57 | 24.23 |  | 1992-07-14 10:18 | 24.23 | 88
| 1020 | 90 | 1.57 | 24.23 |  | 1992-07-14 10:20 | 24.23 | 90
| 1022 | 92 | 1.57 | 24.23 |  | 1992-07-14 10:22 | 24.23 | 92
| 1024 | 94 | 1.6 | 24.26 |  | 1992-07-14 10:24 | 24.26 | 94
| 1026 | 96 | 1.6 | 24.26 |  | 1992-07-14 10:26 | 24.26 | 96
| 1028 | 98 | 1.6 | 24.26 |  | 1992-07-14 10:28 | 24.26 | 98
| 1030 | 100 | 1.62 | 24.28 |  | 1992-07-14 10:30 | 24.28 | 100
| 1040 | 110 | 1.65 | 24.31 |  | 1992-07-14 10:40 | 24.31 | 110
| 1050 | 120 | 1.68 | 24.34 |  | 1992-07-14 10:50 | 24.34 | 120
| 1100 | 130 | 1.73 | 24.39 |  | 1992-07-14 11:00 | 24.39 | 130
| 1110 | 140 | 1.74 | 24.4 |  | 1992-07-14 11:10 | 24.4 | 140
| 1120 | 150 | 1.77 | 24.43 |  | 1992-07-14 11:20 | 24.43 | 150
| 1130 | 160 | 1.8 | 24.46 |  | 1992-07-14 11:30 | 24.46 | 160
| 1140 | 170 | 1.82 | 24.48 |  | 1992-07-14 11:40 | 24.48 | 170
| 1150 | 180 | 1.84 | 24.5 |  | 1992-07-14 11:50 | 24.5 | 180
| 1200 | 190 | 1.87 | 24.53 |  | 1992-07-14 12:00 | 24.53 | 190
| 1210 | 200 | 1.88 | 24.54 |  | 1992-07-14 12:10 | 24.54 | 200
| 1220 | 210 | 1.91 | 24.57 |  | 1992-07-14 12:20 | 24.57 | 210
| 1230 | 220 | 1.94 | 24.6 |  | 1992-07-14 12:30 | 24.6 | 220
| 1240 | 230 | 1.96 | 24.62 |  | 1992-07-14 12:40 | 24.62 | 230
| 1250 | 240 | 1.98 | 24.64 |  | 1992-07-14 12:50 | 24.64 | 240
| 1300 | 250 | 2.01 | 24.67 |  | 1992-07-14 13:00 | 24.67 | 250
| 1310 | 260 | 2.02 | 24.68 |  | 1992-07-14 13:10 | 24.68 | 260
| 1320 | 270 | 2.04 | 24.7 |  | 1992-07-14 13:20 | 24.7 | 270
| 1330 | 280 | 2.05 | 24.71 |  | 1992-07-14 13:30 | 24.71 | 280
| 1340 | 290 | 2.07 | 24.73 |  | 1992-07-14 13:40 | 24.73 | 290
| 1350 | 300 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 13:50 | 24.76 | 300
| 1400 | 310 | 2.12 | 24.78 |  | 1992-07-14 14:00 | 24.78 | 310
| 1410 | 320 | 2.12 | 24.78 |  | 1992-07-14 14:10 | 24.78 | 320
| 1420 | 330 | 2.13 | 24.79 |  | 1992-07-14 14:20 | 24.79 | 330
| 1430 | 340 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 14:30 | 24.75 | 340
| 1440 | 350 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 14:40 | 24.75 | 350
| 1450 | 360 | 2.07 | 24.73 |  | 1992-07-14 14:50 | 24.73 | 360
| 1500 | 370 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 15:00 | 24.75 | 370
| 1510 | 380 | 2.07 | 24.73 |  | 1992-07-14 15:10 | 24.73 | 380
| 1520 | 390 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 15:20 | 24.75 | 390
| 1530 | 400 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 15:30 | 24.76 | 400
| 1540 | 410 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 15:40 | 24.75 | 410
| 1550 | 420 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 15:50 | 24.75 | 420
| 1600 | 430 | 2.09 | 24.75 |  | 1992-07-14 16:00 | 24.75 | 430
| 1610 | 440 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 16:10 | 24.76 | 440
| 1620 | 450 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 16:20 | 24.76 | 450
| 1630 | 460 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 16:30 | 24.76 | 460
| 1640 | 470 | 2.1 | 24.76 |  | 1992-07-14 16:40 | 24.76 | 470
| 1650 | 480 | 2.12 | 24.78 |  | 1992-07-14 16:50 | 24.78 | 480
| 1700 | 490 | 2.12 | 24.78 |  | 1992-07-14 17:00 | 24.78 | 490
| 1710 | 500 | 2.13 | 24.79 |  | 1992-07-14 17:10 | 24.79 | 500
| 1720 | 510 | 2.15 | 24.81 |  | 1992-07-14 17:20 | 24.81 | 510
| 1730 | 520 | 2.15 | 24.81 |  | 1992-07-14 17:30 | 24.81 | 520
| 1740 | 530 | 2.16 | 24.82 |  | 1992-07-14 17:40 | 24.82 | 530
| 1750 | 540 | 2.16 | 24.82 |  | 1992-07-14 17:50 | 24.82 | 540
| 1800 | 550 | 2.18 | 24.84 |  | 1992-07-14 18:00 | 24.84 | 550
| 1810 | 560 | 2.16 | 24.82 |  | 1992-07-14 18:10 | 24.82 | 560
| 1820 | 570 | 2.18 | 24.84 |  | 1992-07-14 18:20 | 24.84 | 570
| 1830 | 580 | 2.19 | 24.85 |  | 1992-07-14 18:30 | 24.85 | 580
| 1840 | 590 | 2.19 | 24.85 |  | 1992-07-14 18:40 | 24.85 | 590
| 1850 | 600 | 2.19 | 24.85 |  | 1992-07-14 18:50 | 24.85 | 600
| 1900 | 610 | 2.21 | 24.87 |  | 1992-07-14 19:00 | 24.87 | 610
| 1910 | 620 | 2.21 | 24.87 |  | 1992-07-14 19:10 | 24.87 | 620
| 1920 | 630 | 2.21 | 24.87 |  | 1992-07-14 19:20 | 24.87 | 630
| 1930 | 640 | 2.23 | 24.89 |  | 1992-07-14 19:30 | 24.89 | 640
| 1940 | 650 | 2.23 | 24.89 |  | 1992-07-14 19:40 | 24.89 | 650
| 1950 | 660 | 2.24 | 24.9 |  | 1992-07-14 19:50 | 24.9 | 660
| 2000 | 670 | 2.24 | 24.9 |  | 1992-07-14 20:00 | 24.9 | 670
| 2010 | 680 | 2.24 | 24.9 |  | 1992-07-14 20:10 | 24.9 | 680
| 2020 | 690 | 2.24 | 24.9 |  | 1992-07-14 20:20 | 24.9 | 690
| 2030 | 700 | 2.26 | 24.92 |  | 1992-07-14 20:30 | 24.92 | 700
| 2040 | 710 | 2.26 | 24.92 |  | 1992-07-14 20:40 | 24.92 | 710
| 2050 | 720 | 2.27 | 24.93 |  | 1992-07-14 20:50 | 24.93 | 720
| 2100 | 730 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 21:00 | 24.96 | 730
| 2110 | 740 | 2.32 | 24.98 |  | 1992-07-14 21:10 | 24.98 | 740
| 2120 | 750 | 2.32 | 24.98 |  | 1992-07-14 21:20 | 24.98 | 750
| 2130 | 760 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 21:30 | 24.96 | 760
| 2140 | 770 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 21:40 | 24.96 | 770
| 2150 | 780 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 21:50 | 24.96 | 780
| 2200 | 790 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 22:00 | 24.96 | 790
| 2210 | 800 | 2.32 | 24.98 |  | 1992-07-14 22:10 | 24.98 | 800
| 2220 | 810 | 2.3 | 24.96 |  | 1992-07-14 22:20 | 24.96 | 810
| 2230 | 820 | 2.32 | 24.98 |  | 1992-07-14 22:30 | 24.98 | 820
| 2240 | 830 | 2.32 | 24.98 |  | 1992-07-14 22:40 | 24.98 | 830
| 2250 | 840 | 2.33 | 24.99 |  | 1992-07-14 22:50 | 24.99 | 840
| 2300 | 850 | 2.33 | 24.99 |  | 1992-07-14 23:00 | 24.99 | 850
| 2310 | 860 | 2.37 | 25.03 |  | 1992-07-14 23:10 | 25.03 | 860
| 2320 | 870 | 2.37 | 25.03 |  | 1992-07-14 23:20 | 25.03 | 870
| 2330 | 880 | 2.37 | 25.03 |  | 1992-07-14 23:30 | 25.03 | 880
| 2340 | 890 | 2.38 | 25.04 |  | 1992-07-14 23:40 | 25.04 | 890
| 2350 | 900 | 2.38 | 25.04 |  | 1992-07-14 23:50 | 25.04 | 900
1992-07-15 | 0 | 910 | 2.38 | 25.04 |  | 1992-07-15 | 25.04 | 910
| 10 | 920 | 2.38 | 25.04 |  | 1992-07-15 00:10 | 25.04 | 920
| 20 | 930 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 00:20 | 25.06 | 930
| 30 | 940 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 00:30 | 25.06 | 940
| 40 | 950 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 00:40 | 25.06 | 950
| 50 | 960 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 00:50 | 25.06 | 960
| 100 | 970 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 01:00 | 25.06 | 970
| 110 | 980 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 01:10 | 25.06 | 980
| 120 | 990 | 2.4 | 25.06 |  | 1992-07-15 01:20 | 25.06 | 990
| 130 | 1000 | 2.41 | 25.07 |  | 1992-07-15 01:30 | 25.07 | 1000
| 200 | 1030 | 2.41 | 25.07 |  | 1992-07-15 02:00 | 25.07 | 1030
| 230 | 1060 | 2.41 | 25.07 |  | 1992-07-15 02:30 | 25.07 | 1060
| 300 | 1090 | 2.43 | 25.09 |  | 1992-07-15 03:00 | 25.09 | 1090
| 330 | 1120 | 2.44 | 25.1 |  | 1992-07-15 03:30 | 25.1 | 1120
| 400 | 1150 | 2.48 | 25.14 |  | 1992-07-15 04:00 | 25.14 | 1150
| 430 | 1180 | 2.49 | 25.15 |  | 1992-07-15 04:30 | 25.15 | 1180
| 500 | 1210 | 2.49 | 25.15 |  | 1992-07-15 05:00 | 25.15 | 1210
| 530 | 1240 | 2.51 | 25.17 |  | 1992-07-15 05:30 | 25.17 | 1240
| 600 | 1270 | 2.54 | 25.2 |  | 1992-07-15 06:00 | 25.2 | 1270
| 630 | 1300 | 2.52 | 25.18 |  | 1992-07-15 06:30 | 25.18 | 1300
| 700 | 1330 | 2.55 | 25.21 |  | 1992-07-15 07:00 | 25.21 | 1330
| 730 | 1360 | 2.6 | 25.26 |  | 1992-07-15 07:30 | 25.26 | 1360
| 800 | 1390 | 2.6 | 25.26 |  | 1992-07-15 08:00 | 25.26 | 1390
| 830 | 1420 | 2.63 | 25.29 |  | 1992-07-15 08:30 | 25.29 | 1420
| 900 | 1450 | 2.66 | 25.32 |  | 1992-07-15 09:00 | 25.32 | 1450
| 930 | 1480 | 2.68 | 25.34 |  | 1992-07-15 09:30 | 25.34 | 1480
| 1000 | 1510 | 2.71 | 25.37 |  | 1992-07-15 10:00 | 25.37 | 1510
| 1030 | 1540 | 2.71 | 25.37 |  | 1992-07-15 10:30 | 25.37 | 1540
| 1100 | 1570 | 2.74 | 25.4 |  | 1992-07-15 11:00 | 25.4 | 1570
| 1130 | 1600 | 2.76 | 25.42 |  | 1992-07-15 11:30 | 25.42 | 1600
| 1200 | 1630 | 2.79 | 25.45 |  | 1992-07-15 12:00 | 25.45 | 1630
| 1230 | 1660 | 2.8 | 25.46 |  | 1992-07-15 12:30 | 25.46 | 1660
| 1300 | 1690 | 2.8 | 25.46 |  | 1992-07-15 13:00 | 25.46 | 1690
| 1330 | 1720 | 2.82 | 25.48 |  | 1992-07-15 13:30 | 25.48 | 1720
| 1400 | 1750 | 2.83 | 25.49 |  | 1992-07-15 14:00 | 25.49 | 1750
| 1430 | 1780 | 2.87 | 25.53 |  | 1992-07-15 14:30 | 25.53 | 1780
| 1500 | 1810 | 2.88 | 25.54 |  | 1992-07-15 15:00 | 25.54 | 1810
| 1530 | 1840 | 2.91 | 25.57 |  | 1992-07-15 15:30 | 25.57 | 1840
| 1600 | 1870 | 2.91 | 25.57 |  | 1992-07-15 16:00 | 25.57 | 1870
| 1630 | 1900 | 2.93 | 25.59 |  | 1992-07-15 16:30 | 25.59 | 1900
| 1700 | 1930 | 2.94 | 25.6 |  | 1992-07-15 17:00 | 25.6 | 1930
| 1730 | 1960 | 2.96 | 25.62 |  | 1992-07-15 17:30 | 25.62 | 1960
| 1800 | 1990 | 2.96 | 25.62 |  | 1992-07-15 18:00 | 25.62 | 1990
| 1830 | 2020 | 2.97 | 25.63 |  | 1992-07-15 18:30 | 25.63 | 2020
| 1900 | 2050 | 2.99 | 25.65 |  | 1992-07-15 19:00 | 25.65 | 2050
| 1930 | 2080 | 2.99 | 25.65 |  | 1992-07-15 19:30 | 25.65 | 2080
| 2000 | 2110 | 3.02 | 25.68 |  | 1992-07-15 20:00 | 25.68 | 2110
| 2030 | 2140 | 3.04 | 25.7 |  | 1992-07-15 20:30 | 25.7 | 2140
| 2100 | 2170 | 3.05 | 25.71 |  | 1992-07-15 21:00 | 25.71 | 2170
| 2130 | 2200 | 3.05 | 25.71 |  | 1992-07-15 21:30 | 25.71 | 2200
| 2200 | 2230 | 3.05 | 25.71 |  | 1992-07-15 22:00 | 25.71 | 2230
| 2230 | 2260 | 3.07 | 25.73 |  | 1992-07-15 22:30 | 25.73 | 2260
| 2300 | 2290 | 3.1 | 25.76 |  | 1992-07-15 23:00 | 25.76 | 2290
| 2330 | 2320 | 3.08 | 25.74 |  | 1992-07-15 23:30 | 25.74 | 2320
1992-07-16 | 0 | 2350 | 3.1 | 25.76 |  | 1992-07-16 | 25.76 | 2350
| 30 | 2380 | 3.11 | 25.77 |  | 1992-07-16 00:30 | 25.77 | 2380
| 100 | 2410 | 3.13 | 25.79 |  | 1992-07-16 01:00 | 25.79 | 2410
| 130 | 2440 | 3.13 | 25.79 |  | 1992-07-16 01:30 | 25.79 | 2440
| 200 | 2470 | 3.15 | 25.81 |  | 1992-07-16 02:00 | 25.81 | 2470
| 230 | 2500 | 3.18 | 25.84 |  | 1992-07-16 02:30 | 25.84 | 2500
| 300 | 2530 | 3.19 | 25.85 |  | 1992-07-16 03:00 | 25.85 | 2530
| 330 | 2560 | 3.19 | 25.85 |  | 1992-07-16 03:30 | 25.85 | 2560
| 400 | 2590 | 3.19 | 25.85 |  | 1992-07-16 04:00 | 25.85 | 2590
| 430 | 2620 | 3.21 | 25.87 |  | 1992-07-16 04:30 | 25.87 | 2620
| 500 | 2650 | 3.21 | 25.87 |  | 1992-07-16 05:00 | 25.87 | 2650
| 530 | 2680 | 3.22 | 25.88 |  | 1992-07-16 05:30 | 25.88 | 2680
| 600 | 2710 | 3.22 | 25.88 |  | 1992-07-16 06:00 | 25.88 | 2710
| 630 | 2740 | 3.26 | 25.92 |  | 1992-07-16 06:30 | 25.92 | 2740
| 700 | 2770 | 3.27 | 25.93 |  | 1992-07-16 07:00 | 25.93 | 2770
| 730 | 2800 | 3.26 | 25.92 |  | 1992-07-16 07:30 | 25.92 | 2800
| 800 | 2830 | 3.27 | 25.93 |  | 1992-07-16 08:00 | 25.93 | 2830
| 830 | 2860 | 3.29 | 25.95 |  | 1992-07-16 08:30 | 25.95 | 2860
LEBANON, OHIO
RECOVERY DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: #9
STATIC DTW: 22.66
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) t | TIME SINCE PUMP SHUT OFF (Min) t' | RESIDUAL DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 |  |  |  | 1992-07-14 08:50 |  | 0
1992-07-16 | 850 | 2880 | 0 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880
| 850.05 | 2880.05 | 0.05 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880.05
| 850.067 | 2880.067 | 0.067 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880.067
| 850.083 | 2880.083 | 0.083 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880.083
| 850.1 | 2880.1 | 0.1 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880.1
| 850.117 | 2880.117 | 0.117 | 3.29 | 25.95 | 1992-07-16 08:50 | 25.95 | 2880.117
| 850.133 | 2880.133 | 0.133 | 3.27 | 25.93 | 1992-07-16 08:50 | 25.93 | 2880.133
| 850.15 | 2880.15 | 0.15 | 3.27 | 25.93 | 1992-07-16 08:50 | 25.93 | 2880.15
| 850.167 | 2880.167 | 0.167 | 3.27 | 25.93 | 1992-07-16 08:50 | 25.93 | 2880.167
| 850.183 | 2880.183 | 0.183 | 3.27 | 25.93 | 1992-07-16 08:50 | 25.93 | 2880.183
| 850.2 | 2880.2 | 0.2 | 3.26 | 25.92 | 1992-07-16 08:50 | 25.92 | 2880.2
| 850.217 | 2880.217 | 0.217 | 3.26 | 25.92 | 1992-07-16 08:50 | 25.92 | 2880.217
| 850.233 | 2880.233 | 0.233 | 3.26 | 25.92 | 1992-07-16 08:50 | 25.92 | 2880.233
| 850.25 | 2880.25 | 0.25 | 3.24 | 25.9 | 1992-07-16 08:50 | 25.9 | 2880.25
| 850.267 | 2880.267 | 0.267 | 3.24 | 25.9 | 1992-07-16 08:50 | 25.9 | 2880.267
| 850.283 | 2880.283 | 0.283 | 3.24 | 25.9 | 1992-07-16 08:50 | 25.9 | 2880.283
| 850.3 | 2880.3 | 0.3 | 3.22 | 25.88 | 1992-07-16 08:50 | 25.88 | 2880.3
| 850.317 | 2880.317 | 0.317 | 3.21 | 25.87 | 1992-07-16 08:50 | 25.87 | 2880.317
| 850.333 | 2880.333 | 0.333 | 3.21 | 25.87 | 1992-07-16 08:50 | 25.87 | 2880.333
| 850.417 | 2880.417 | 0.417 | 3.16 | 25.82 | 1992-07-16 08:50 | 25.82 | 2880.417
| 850.5 | 2880.5 | 0.5 | 3.13 | 25.79 | 1992-07-16 08:51 | 25.79 | 2880.5
| 850.583 | 2880.583 | 0.583 | 3.08 | 25.74 | 1992-07-16 08:51 | 25.74 | 2880.583
| 850.667 | 2880.667 | 0.667 | 3.05 | 25.71 | 1992-07-16 08:51 | 25.71 | 2880.667
| 850.75 | 2880.75 | 0.75 | 3.04 | 25.7 | 1992-07-16 08:51 | 25.7 | 2880.75
| 850.833 | 2880.833 | 0.833 | 2.97 | 25.63 | 1992-07-16 08:51 | 25.63 | 2880.833
| 850.917 | 2880.917 | 0.917 | 2.97 | 25.63 | 1992-07-16 08:51 | 25.63 | 2880.917
| 851 | 2881 | 1 | 2.94 | 25.6 | 1992-07-16 08:51 | 25.6 | 2881
| 851.083 | 2881.083 | 1.083 | 2.93 | 25.59 | 1992-07-16 08:51 | 25.59 | 2881.083
| 851.167 | 2881.167 | 1.167 | 2.9 | 25.56 | 1992-07-16 08:51 | 25.56 | 2881.167
| 851.25 | 2881.25 | 1.25 | 2.9 | 25.56 | 1992-07-16 08:51 | 25.56 | 2881.25
| 851.333 | 2881.333 | 1.333 | 2.87 | 25.53 | 1992-07-16 08:51 | 25.53 | 2881.333
| 851.417 | 2881.417 | 1.417 | 2.85 | 25.51 | 1992-07-16 08:51 | 25.51 | 2881.417
| 851.5 | 2881.5 | 1.5 | 2.82 | 25.48 | 1992-07-16 08:51 | 25.48 | 2881.5
| 851.583 | 2881.583 | 1.583 | 2.8 | 25.46 | 1992-07-16 08:52 | 25.46 | 2881.583
| 851.667 | 2881.667 | 1.667 | 2.79 | 25.45 | 1992-07-16 08:52 | 25.45 | 2881.667
| 851.75 | 2881.75 | 1.75 | 2.77 | 25.43 | 1992-07-16 08:52 | 25.43 | 2881.75
| 851.833 | 2881.833 | 1.833 | 2.76 | 25.42 | 1992-07-16 08:52 | 25.42 | 2881.833
| 851.917 | 2881.917 | 1.917 | 2.74 | 25.4 | 1992-07-16 08:52 | 25.4 | 2881.917
| 852 | 2882 | 2 | 2.72 | 25.38 | 1992-07-16 08:52 | 25.38 | 2882
| 852.5 | 2882.5 | 2.5 | 2.65 | 25.31 | 1992-07-16 08:53 | 25.31 | 2882.5
| 853 | 2883 | 3 | 2.58 | 25.24 | 1992-07-16 08:53 | 25.24 | 2883
| 853.5 | 2883.5 | 3.5 | 2.52 | 25.18 | 1992-07-16 08:53 | 25.18 | 2883.5
| 854 | 2884 | 4 | 2.49 | 25.15 | 1992-07-16 08:54 | 25.15 | 2884
| 854.5 | 2884.5 | 4.5 | 2.48 | 25.14 | 1992-07-16 08:55 | 25.14 | 2884.5
| 855 | 2885 | 5 | 2.48 | 25.14 | 1992-07-16 08:55 | 25.14 | 2885
| 855.5 | 2885.5 | 5.5 | 2.46 | 25.12 | 1992-07-16 08:55 | 25.12 | 2885.5
| 856 | 2886 | 6 | 2.44 | 25.1 | 1992-07-16 08:56 | 25.1 | 2886
| 856.5 | 2886.5 | 6.5 | 2.43 | 25.09 | 1992-07-16 08:56 | 25.09 | 2886.5
| 857 | 2887 | 7 | 2.41 | 25.07 | 1992-07-16 08:57 | 25.07 | 2887
| 857.5 | 2887.5 | 7.5 | 2.41 | 25.07 | 1992-07-16 08:58 | 25.07 | 2887.5
| 858 | 2888 | 8 | 2.38 | 25.04 | 1992-07-16 08:58 | 25.04 | 2888
| 858.5 | 2888.5 | 8.5 | 2.38 | 25.04 | 1992-07-16 08:58 | 25.04 | 2888.5
| 859 | 2889 | 9 | 2.37 | 25.03 | 1992-07-16 08:59 | 25.03 | 2889
| 859.5 | 2889.5 | 9.5 | 2.37 | 25.03 | 1992-07-16 09:00 | 25.03 | 2889.5
| 900 | 2890 | 10 | 2.35 | 25.01 | 1992-07-16 09:00 | 25.01 | 2890
| 902 | 2892 | 12 | 2.32 | 24.98 | 1992-07-16 09:02 | 24.98 | 2892
| 904 | 2894 | 14 | 2.27 | 24.93 | 1992-07-16 09:04 | 24.93 | 2894
| 906 | 2896 | 16 | 2.24 | 24.9 | 1992-07-16 09:06 | 24.9 | 2896
| 908 | 2898 | 18 | 2.23 | 24.89 | 1992-07-16 09:08 | 24.89 | 2898
| 910 | 2900 | 20 | 2.21 | 24.87 | 1992-07-16 09:10 | 24.87 | 2900
| 912 | 2902 | 22 | 2.19 | 24.85 | 1992-07-16 09:12 | 24.85 | 2902
| 914 | 2904 | 24 | 2.16 | 24.82 | 1992-07-16 09:14 | 24.82 | 2904
| 916 | 2906 | 26 | 2.15 | 24.81 | 1992-07-16 09:16 | 24.81 | 2906
| 918 | 2908 | 28 | 2.13 | 24.79 | 1992-07-16 09:18 | 24.79 | 2908
| 920 | 2910 | 30 | 2.13 | 24.79 | 1992-07-16 09:20 | 24.79 | 2910
| 922 | 2912 | 32 | 2.12 | 24.78 | 1992-07-16 09:22 | 24.78 | 2912
| 924 | 2914 | 34 | 2.09 | 24.75 | 1992-07-16 09:24 | 24.75 | 2914
| 926 | 2916 | 36 | 2.09 | 24.75 | 1992-07-16 09:26 | 24.75 | 2916
| 928 | 2918 | 38 | 2.07 | 24.73 | 1992-07-16 09:28 | 24.73 | 2918
| 930 | 2920 | 40 | 2.05 | 24.71 | 1992-07-16 09:30 | 24.71 | 2920
| 932 | 2922 | 42 | 2.05 | 24.71 | 1992-07-16 09:32 | 24.71 | 2922
| 934 | 2924 | 44 | 2.02 | 24.68 | 1992-07-16 09:34 | 24.68 | 2924
| 936 | 2926 | 46 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:36 | 24.7 | 2926
| 938 | 2928 | 48 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:38 | 24.7 | 2928
| 940 | 2930 | 50 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:40 | 24.7 | 2930
| 942 | 2932 | 52 | 2.05 | 24.71 | 1992-07-16 09:42 | 24.71 | 2932
| 944 | 2934 | 54 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:44 | 24.7 | 2934
| 946 | 2936 | 56 | 2.02 | 24.68 | 1992-07-16 09:46 | 24.68 | 2936
| 948 | 2938 | 58 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:48 | 24.7 | 2938
| 950 | 2940 | 60 | 2.04 | 24.7 | 1992-07-16 09:50 | 24.7 | 2940
| 952 | 2942 | 62 | 2.02 | 24.68 | 1992-07-16 09:52 | 24.68 | 2942
| 954 | 2944 | 64 | 2.01 | 24.67 | 1992-07-16 09:54 | 24.67 | 2944
| 956 | 2946 | 66 | 2.01 | 24.67 | 1992-07-16 09:56 | 24.67 | 2946
| 958 | 2948 | 68 | 2.01 | 24.67 | 1992-07-16 09:58 | 24.67 | 2948
| 1000 | 2950 | 70 | 2.01 | 24.67 | 1992-07-16 10:00 | 24.67 | 2950
| 1002 | 2952 | 72 | 2.01 | 24.67 | 1992-07-16 10:02 | 24.67 | 2952
| 1004 | 2954 | 74 | 1.99 | 24.65 | 1992-07-16 10:04 | 24.65 | 2954
| 1006 | 2956 | 76 | 1.99 | 24.65 | 1992-07-16 10:06 | 24.65 | 2956
| 1008 | 2958 | 78 | 1.99 | 24.65 | 1992-07-16 10:08 | 24.65 | 2958
| 1010 | 2960 | 80 | 1.98 | 24.64 | 1992-07-16 10:10 | 24.64 | 2960
| 1012 | 2962 | 82 | 1.98 | 24.64 | 1992-07-16 10:12 | 24.64 | 2962
| 1014 | 2964 | 84 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:14 | 24.62 | 2964
| 1016 | 2966 | 86 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:16 | 24.62 | 2966
| 1018 | 2968 | 88 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:18 | 24.62 | 2968
| 1020 | 2970 | 90 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:20 | 24.62 | 2970
| 1022 | 2972 | 92 | 1.94 | 24.6 | 1992-07-16 10:22 | 24.6 | 2972
| 1024 | 2974 | 94 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:24 | 24.62 | 2974
| 1026 | 2976 | 96 | 1.96 | 24.62 | 1992-07-16 10:26 | 24.62 | 2976
| 1028 | 2978 | 98 | 1.94 | 24.6 | 1992-07-16 10:28 | 24.6 | 2978
| 1030 | 2980 | 100 | 1.94 | 24.6 | 1992-07-16 10:30 | 24.6 | 2980
| 1040 | 2990 | 110 | 1.91 | 24.57 | 1992-07-16 10:40 | 24.57 | 2990
| 1050 | 3000 | 120 | 1.91 | 24.57 | 1992-07-16 10:50 | 24.57 | 3000
| 1100 | 3010 | 130 | 1.9 | 24.56 | 1992-07-16 11:00 | 24.56 | 3010
| 1110 | 3020 | 140 | 1.88 | 24.54 | 1992-07-16 11:10 | 24.54 | 3020
| 1120 | 3030 | 150 | 1.88 | 24.54 | 1992-07-16 11:20 | 24.54 | 3030
| 1130 | 3040 | 160 | 1.87 | 24.53 | 1992-07-16 11:30 | 24.53 | 3040
| 1140 | 3050 | 170 | 1.87 | 24.53 | 1992-07-16 11:40 | 24.53 | 3050
| 1150 | 3060 | 180 | 1.87 | 24.53 | 1992-07-16 11:50 | 24.53 | 3060
| 1200 | 3070 | 190 | 1.85 | 24.51 | 1992-07-16 12:00 | 24.51 | 3070
| 1210 | 3080 | 200 | 1.85 | 24.51 | 1992-07-16 12:10 | 24.51 | 3080
| 1220 | 3090 | 210 | 1.85 | 24.51 | 1992-07-16 12:20 | 24.51 | 3090
| 1230 | 3100 | 220 | 1.85 | 24.51 | 1992-07-16 12:30 | 24.51 | 3100
| 1240 | 3110 | 230 | 1.84 | 24.5 | 1992-07-16 12:40 | 24.5 | 3110
| 1250 | 3120 | 240 | 1.84 | 24.5 | 1992-07-16 12:50 | 24.5 | 3120
| 1300 | 3130 | 250 | 1.84 | 24.5 | 1992-07-16 13:00 | 24.5 | 3130
| 1310 | 3140 | 260 | 1.82 | 24.48 | 1992-07-16 13:10 | 24.48 | 3140
| 1320 | 3150 | 270 | 1.82 | 24.48 | 1992-07-16 13:20 | 24.48 | 3150
| 1330 | 3160 | 280 | 1.77 | 24.43 | 1992-07-16 13:30 | 24.43 | 3160
| 1340 | 3170 | 290 | 1.73 | 24.39 | 1992-07-16 13:40 | 24.39 | 3170
| 1350 | 3180 | 300 | 1.71 | 24.37 | 1992-07-16 13:50 | 24.37 | 3180
| 1400 | 3190 | 310 | 1.7 | 24.36 | 1992-07-16 14:00 | 24.36 | 3190
| 1410 | 3200 | 320 | 1.66 | 24.32 | 1992-07-16 14:10 | 24.32 | 3200
| 1420 | 3210 | 330 | 1.68 | 24.34 | 1992-07-16 14:20 | 24.34 | 3210
| 1430 | 3220 | 340 | 1.65 | 24.31 | 1992-07-16 14:30 | 24.31 | 3220
| 1440 | 3230 | 350 | 1.63 | 24.29 | 1992-07-16 14:40 | 24.29 | 3230
| 1450 | 3240 | 360 | 1.62 | 24.28 | 1992-07-16 14:50 | 24.28 | 3240
| 1500 | 3250 | 370 | 1.62 | 24.28 | 1992-07-16 15:00 | 24.28 | 3250
| 1510 | 3260 | 380 | 1.6 | 24.26 | 1992-07-16 15:10 | 24.26 | 3260
| 1520 | 3270 | 390 | 1.59 | 24.25 | 1992-07-16 15:20 | 24.25 | 3270
| 1530 | 3280 | 400 | 1.59 | 24.25 | 1992-07-16 15:30 | 24.25 | 3280
| 1540 | 3290 | 410 | 1.57 | 24.23 | 1992-07-16 15:40 | 24.23 | 3290
| 1550 | 3300 | 420 | 1.57 | 24.23 | 1992-07-16 15:50 | 24.23 | 3300
| 1600 | 3310 | 430 | 1.55 | 24.21 | 1992-07-16 16:00 | 24.21 | 3310
| 1610 | 3320 | 440 | 1.55 | 24.21 | 1992-07-16 16:10 | 24.21 | 3320
| 1620 | 3330 | 450 | 1.55 | 24.21 | 1992-07-16 16:20 | 24.21 | 3330
| 1630 | 3340 | 460 | 1.54 | 24.2 | 1992-07-16 16:30 | 24.2 | 3340
| 1640 | 3350 | 470 | 1.54 | 24.2 | 1992-07-16 16:40 | 24.2 | 3350
| 1650 | 3360 | 480 | 1.51 | 24.17 | 1992-07-16 16:50 | 24.17 | 3360
| 1700 | 3370 | 490 | 1.52 | 24.18 | 1992-07-16 17:00 | 24.18 | 3370
| 1710 | 3380 | 500 | 1.52 | 24.18 | 1992-07-16 17:10 | 24.18 | 3380
| 1720 | 3390 | 510 | 1.51 | 24.17 | 1992-07-16 17:20 | 24.17 | 3390
| 1730 | 3400 | 520 | 1.49 | 24.15 | 1992-07-16 17:30 | 24.15 | 3400
| 1740 | 3410 | 530 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 17:40 | 24.14 | 3410
| 1750 | 3420 | 540 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 17:50 | 24.14 | 3420
| 1800 | 3430 | 550 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 18:00 | 24.14 | 3430
| 1810 | 3440 | 560 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 18:10 | 24.14 | 3440
| 1820 | 3450 | 570 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 18:20 | 24.14 | 3450
| 1830 | 3460 | 580 | 1.46 | 24.12 | 1992-07-16 18:30 | 24.12 | 3460
| 1840 | 3470 | 590 | 1.48 | 24.14 | 1992-07-16 18:40 | 24.14 | 3470
| 1850 | 3480 | 600 | 1.46 | 24.12 | 1992-07-16 18:50 | 24.12 | 3480
| 1900 | 3490 | 610 | 1.46 | 24.12 | 1992-07-16 19:00 | 24.12 | 3490
| 1910 | 3500 | 620 | 1.46 | 24.12 | 1992-07-16 19:10 | 24.12 | 3500
| 1920 | 3510 | 630 | 1.45 | 24.11 | 1992-07-16 19:20 | 24.11 | 3510
| 1930 | 3520 | 640 | 1.45 | 24.11 | 1992-07-16 19:30 | 24.11 | 3520
| 1940 | 3530 | 650 | 1.43 | 24.09 | 1992-07-16 19:40 | 24.09 | 3530
| 1950 | 3540 | 660 | 1.43 | 24.09 | 1992-07-16 19:50 | 24.09 | 3540
| 2000 | 3550 | 670 | 1.43 | 24.09 | 1992-07-16 20:00 | 24.09 | 3550
| 2010 | 3560 | 680 | 1.43 | 24.09 | 1992-07-16 20:10 | 24.09 | 3560
| 2020 | 3570 | 690 | 1.41 | 24.07 | 1992-07-16 20:20 | 24.07 | 3570
| 2030 | 3580 | 700 | 1.4 | 24.06 | 1992-07-16 20:30 | 24.06 | 3580
| 2040 | 3590 | 710 | 1.4 | 24.06 | 1992-07-16 20:40 | 24.06 | 3590
| 2050 | 3600 | 720 | 1.38 | 24.04 | 1992-07-16 20:50 | 24.04 | 3600
| 2100 | 3610 | 730 | 1.4 | 24.06 | 1992-07-16 21:00 | 24.06 | 3610

## test well - #10 well
LEBANON, OHIO
DRAWDOWN DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: #10
STATIC DTW: 30.40
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) | DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) | PUMPING RATE (GPM)
1992-07-14 | 850 | 0 | 0 | 30.4 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 08:50
| 110 | 140 | 0.86 | 31.26 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 01:10
| 1305 | 255 | 1.08 | 31.48 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 13:05
| 1505 | 375 | 1.17 | 31.57 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 15:05
| 1705 | 495 | 1.21 | 31.61 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 17:05
| 1905 | 615 | 1.3 | 31.7 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 19:05
| 1950 | 660 | 1.34 | 31.74 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 19:50
| 2158 | 788 | 1.45 | 31.85 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 21:58
| 2359 | 909 | 1.56 | 31.96 |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 23:59
1992-07-15 | 157 | 1027 | 1.59 | 31.99 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 01:57
| 357 | 1147 | 1.63 | 32.03 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 03:57
| 558 | 1268 | 1.68 | 32.08 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 05:58
| 820 | 1410 | 1.8 | 32.2 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 08:20
| 1005 | 1515 | 1.87 | 32.27 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 10:05
| 1200 | 1630 | 1.94 | 32.34 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 12:00
| 1405 | 1755 | 2 | 32.4 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 14:05
| 1605 | 1875 | 2.06 | 32.46 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 16:05
| 1805 | 1995 | 2.12 | 32.52 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 18:05
| 1958 | 2108 | 2.19 | 32.59 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 19:58
| 2200 | 2230 | 2.27 | 32.67 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 22:00
| 2359 | 2349 | 2.31 | 32.71 |  | 1992-07-15 | 1992-07-15 23:59
1992-07-16 | 200 | 2470 | 2.35 | 32.75 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 02:00
| 356 | 2586 | 2.39 | 32.79 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 03:56
| 559 | 2709 | 2.44 | 32.84 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 05:59
| 805 | 2835 | 2.45 | 32.85 |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 08:05
RECOVERY DATA
OBSERVATION WELL: #10
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) t | TIME SINCE PUMP SHUT OFF (Min) t' | RESIDUAL DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 |  |  |  | 1992-07-14 | 1992-07-14 08:50
1992-07-16 | 850 | 2880 | 0 |  |  | 1992-07-16 | 1992-07-16 08:50
| 1435 | 3225 | 345 | 1.57 | 31.97 | 1992-07-16 | 1992-07-16 14:35
| 1615 | 3325 | 445 | 1.47 | 31.87 | 1992-07-16 | 1992-07-16 16:15
1992-07-17 | 805 | 4275 | 1395 | 1.04 | 31.44 | 1992-07-17 | 1992-07-17 08:05

## test well - #11 well
LEBANON, OHIO
DRAWDOWN DATA
PUMPING WELL: TEST WELL
OBSERVATION WELL: #11
STATIC DTW: 23.12
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) | DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft) | PUMPING RATE (GPM) | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0 | 0 | 23.12
| 1115 | 145 | 1.57 | 24.69
| 1315 | 265 | 1.83 | 24.95
| 1515 | 385 | 1.91 | 25.03
| 1715 | 505 | 1.97 | 25.09
| 1915 | 625 | 2.06 | 25.18
| 1955 | 665 | 2.13 | 25.25
| 2203 | 793 | 2.25 | 25.37
1992-07-15 | 0 | 910 | 2.33 | 25.45
| 159 | 1029 | 2.37 | 25.49
| 402 | 1152 | 2.42 | 25.54
| 601 | 1271 | 2.47 | 25.59
| 825 | 1415 | 2.58 | 25.7
| 1015 | 1525 | 2.64 | 25.76
| 1235 | 1665 | 2.73 | 25.85
| 1410 | 1760 | 2.77 | 25.89
| 1615 | 1885 | 2.84 | 25.96
| 1815 | 2005 | 2.9 | 26.02
| 2001 | 2111 | 2.94 | 26.06
| 2204 | 2234 | 3 | 26.12
1992-07-16 | 5 | 2355 | 3.06 | 26.18
| 204 | 2474 | 3.13 | 26.25
| 403 | 2593 | 3.16 | 26.28
| 604 | 2714 | 3.2 | 26.32
| 810 | 2840 | 3.24 | 26.36
RECOVERY DATA
OBSERVATION WELL: #11
DATE | TIME (hhmm) | ELAPSED TIME (Min) t | TIME SINCE PUMP SHUT OFF (Min) t' | RESIDUAL DRAWDOWN (Ft) | DTW (Ft)
1992-07-14 | 850 | 0
1992-07-16 | 850 | 2880 | 0
| 1445 | 3235 | 355 | 1.7 | 24.82
| 1625 | 3335 | 455 | 1.59 | 24.71
1992-07-17 | 810 | 4280 | 1400 | 1.11 | 24.23